**Anleitung zur Gewinnung eines Nasopharynx-Tupferexemplars**

**für klinische Bewertungszwecke.**

Produktname: NAsopharynxabstrich mit 80 mm Haltepunkt   
Referenz: 117246AA  
Manufacturer: ZiggZagg NV

ACHTUNG: Die Abstrichprobenentnahme darf nur von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden.

LESEN SIE BITTE:

* Warnen Sie den Patienten, dass während der Entnahme der Probe ein kurzer Moment des Unbehagens auftreten kann.
* Seien Sie vorsichtig, wenn der Patient kürzlich Folgendes hatte:
  + Kürzliches Nasentrauma oder Operation
  + Deutlich abweichende Nasenscheidewand
  + Chronisch verstopfte Nasenwege
  + Schwere Koagulopathie (Blutgerinnungsstörung)
* Es ist wichtig, persönliche Schutzausrüstung (PSA) anzuziehen.
  + Fittestes N-95 Atemschutzgerät oder höher
  + Augenschutz (Gesichtsschutz oder Schutzbrille)
  + Isolationskleid
  + Saubere, unsterile Handschuhe
* Tupfer:

Grafische Benutzeroberfläche, Text

Beschreibung automatisch generiert

**Step-by-Step Anleitung:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Schritt 1: Seien Sie hygienisch und tragen Sie wichtige PSA**  Waschen Sie die Hände mit Seife, tragen Sie Atemschutzmaske, Augenschutz, Isolierkleid und Handschuhe. |
|  | **Schritt 2: Entfernen Sie den Deckel vom Probenröhrchen**  ACHTUNG: Legen Sie das Probenröhrchen in einen bestimmten Halter. Wenn das Rohr fällt und Flüssigkeit verschüttet wird, werfen Sie das Rohr weg und nehmen Sie ein frisches.  Trinken oder atmen Sie die Flüssigkeit im Probenröhrchen nicht ein. |
|  | **Schritt 3: Nasenabstrich aus der Verpackung entfernen**  Den Nasenabstrich teilweise abziehen. Entfernen Sie den Tupfer aus dem Paket.  Achtung: Berühren Sie NICHT die Spitze und legen Sie den Tupfer nicht auf eine Oberfläche. |
|  | **Schritt 4: Tupfer in das Nasenloch einführen und Nasenprobe sammeln**  Neigen Sie den Kopf des Patienten nach hinten. Setzen Sie den Tupfer vorsichtig in die horizontale Position ein und drücken Sie den Tupfer leicht gegen den unteren Teil der Nasenhöhle (dies ist ungefähr halbso lang wie die Länge zwischen Nase und Ohr).  Halten Sie den Tupfer 10 Sekunden lang an Ort und Stelle und drehen Sie ihn 3 Mal, um genügend Proben zu sammeln. **STOPPEN** Sie das Verfahren und versuchen Sie es mit einem anderen Nasenloch, wenn der Patient Schmerzen erträgt oder wenn ein hoher Widerstand im Nasenloch auftritt. Verwenden Sie KEINE übermäßige Kraft während der Sammlung. |
|  | **Schritt 5: Legen Sie den Tupfer in das Probentransportröhrchen**  Legen Sie den Tupfer sofort in das Probentransportröhrchen. Stellen Sie sicher, dass die Tupferspitze von der Flüssigkeit im Probenröhrchen bedeckt ist.  Brechen Sie den Tupfer am Hals des Tupfers vorsichtig gegen die Seite des Rohres. Werfen Sie die Griffseite des Tupfers weg. |
|  | **Schritt 6: Verschrauben Sie den Deckel des Probentransportröhrchens**  Schrauben Sie den Deckel des Probentransportröhrchens fest, um ihn zu schließen. Befestigen Sie den Patientenaufkleber am Schlauch. Falls erforderlich, stellen Sie die Probe in den Kühlschrank (+4 °C) bis zum Versand ins Labor. |

**Verwendungszweck**

Steriles Einwegprodukt, das zur Entnahme der nasopharyngealen Probe von Erwachsenen für klinische Bewertungszwecke bestimmt ist.

**Leistungsmerkmale**

Der Tupfer ist ein gebrauchsfertiger steriler Tupfer, der zum Sammeln der Nasopharynxprobe verwendet werden soll, die für die Analyse auf das Vorhandensein von Organismen oder anderen klinischen Markern für Krankheiten verwendet wird. Der Tupfer ist für den kurzen Kontakt mit dem menschlichen Körper ausgelegt und sollte gemäß den Anweisungen verwendet werden. Der Tupfer ist nicht wiederverwendbar und sollte nach Gebrauch entsorgt werden. Der Tupfer wird in einem medizinischen Papierbeutel verpackt, mit einer Kunststofffolie versiegelt und mit EO-Gas sterilisiert. Die Sterilisation ist auf der Verpackung angegeben.

**Risiken**Die normale Verwendung des Gerätes sollte nicht zu unerwünschten Nebenwirkungen führen.

**Verwenden Sie den Tupfer nicht, wenn:**

* Es gibt Hinweise auf eine Beschädigung des Pakets
* Es gibt Hinweise auf eine Kontamination des Tupfers
* Das Ablaufdatum ist abgelaufen
* Das Paket ist geöffnet oder beschädigt
* Es gibt andere Anzeichen einer Verschlechterung

**Lagerung**Lagern Sie die Tupfer zwischen 2-30°C.

**Einschränkungen**  
Befolgen Sie die empfohlenen Richtlinien für klinische Tests für die optimale Probenentnahmemethode. Die Verwendung des Tupfers mit analytischen Tests ist stets von der Partei, die die Analyse durchführt, zu validieren.

**Warnungen**

* Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig
* Tupfer können nicht erneut sterilisiert oder wiederverwendet werden
* Tupfer nicht neu einpacken
* Verwenden Sie den Tupfer nicht für andere Anwendungen als den vorgesehenen Verwendungszweck.
* Verwenden Sie den Tupfer nicht, wenn er sichtbar beschädigt ist (d. h. gebrochen, verformt oder verlängert)
* Der Hersteller kann nicht für die unbefugte und/oder uneingeschränkte Verwendung des Tupfers verantwortlich gemacht werden.

**Entsorgung**Nicht benutzte Tupfer können als normaler Abfall entsorgt werden.

Gebrauchte Tupfer sollten als kontaminiertes Material betrachtet und nach folgenden Verfahren für (potenziell) infektiöse Materialien entsorgt werden. Die Entsorgung sollte immer in Übereinstimmung mit den geltenden (lokalen) Vorschriften erfolgen und liegt in der alleinigen Verantwortung des Labors.

**Bei Zwischenfällen**

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Nasopharynxabstrich muss ZiggZagg NV oder dem Vertreiber des Tupfers und der Föderalen Agentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (FAMHP) in Belgien gemeldet werden.